АКТ

О ПРОВЕДЕНИИ ПРИЕМОЧНОГО ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ

БЕЗНАПОРНОГО ТРУБОПРОВОДА НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

Город ______________   "        "  _____________  19 _____  г.

Комиссия в составе представителей:

строительно-монтажной организации ________________________________

(наименование организации,

__________________________________, технического надзора заказчика

должность, фамилия, и.о.)

__________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, и.о.)

эксплуатационной организации _____________________________________

(наименование организации, должность,

__________________________________________________________________

фамилия, и.о.)

составили   настоящий акт о проведении приемочного гидравлического

испытания  участка безнапорного трубопровода _____________________

(наименование объекта,

__________________________________________________________________

номера пикетов на его границах, длина и диаметр)

Уровень   грунтовых   вод   в  месте расположения верхнего колодца

находится на расстоянии _______ м от верха трубы в нем при глубине

заложения труб (до верха) ________ м.

Испытание трубопровода производилось _________________________

(указать совместно или

____________________________ способом  ___________________________

отдельно от колодцев и камер)        (указать способ испытания -

__________________________________________________________________

добавлением воды в трубопровод или притоком грунтовой воды в него)

Гидростатическое   давление   величиной ___________мм вод. ст.

создавалось заполнением водой ____________________________________

(указать номер колодца или

__________________________________________________________________

установленного в нем стояка)

В   соответствии   с  табл. 8*  допустимый объем добавленной в

трубопровод воды, приток грунтовой воды на 10 м длины трубопровода

(ненужное зачеркнуть)

за  время  испытания 30 мин равен ________ л. Фактический за время

испытания объем добавленной воды, приток грунтовой воды   составил

(ненужное зачеркнуть)

__________ л, или в пересчете на 10 м длины трубопровода (с учетом

испытания совместно  с  колодцами,  камерами)  и продолжительности

испытания  в  течение  30  мин  составил ___________ л, что меньше

допустимого расхода.

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ

Трубопровод признается  выдержавшим  приемочное гидравлическое

испытание на герметичность.

Представитель строительно-

монтажной организации                           __________________

(подпись)

Представитель технического

надзора заказчика                               __________________

(подпись)

Представитель эксплуатационной

организации                                     __________________

(подпись)

АКТ

О ПРОВЕДЕНИИ ПРИЕМОЧНОГО ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ

НАПОРНОГО ТРУБОПРОВОДА НА ПРОЧНОСТЬ И ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

Город ______________   "        "  _____________  19 _____  г.

Комиссия в составе представителей: строительно-монтажной

организации ______________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, и.о.)

технического надзора заказчика ___________________________________

(наименование организации,

__________________________________________________________________

должность, фамилия, и.о.)

эксплуатационной организации _____________________________________

(наименование организации, должность,

__________________________________________________________________

фамилия, и.о.)

составили   настоящий акт о проведении приемочного гидравлического

испытания  на  прочность   и   герметичность   участка   напорного

трубопровода _____________________________________________________

(наименование объекта и номера пикетов на его границах,

__________________________________________________________________

длина  трубопровода, диаметр, материал труб и стыковых соединений)

Указанные  в рабочей документации величины расчетного внутреннего

давления    испытываемого   трубопровода  = ____________________

МПа ( ________ кгс/см2) и испытательного давления  = ___________

МПа ( ________ кгс/см2).

Измерение   давления   при испытании производилось техническим

манометром класса точности __________ с верхним пределом измерений

___________ кгс/см2. Цена деления шкалы манометра _______ кгс/см2.

Манометр был расположен выше оси трубопровода на Z = ______ м.

При   указанных   выше   величинах   внутреннего  расчетного и

испытательного давлений   испытываемого   трубопровода   показания

манометра  и  должны быть соответственно:

=  -  = ______ кгс/см2,  =  -  = ______ кгс/см2.

Допустимый расход подкаченной воды, определенный  по табл. 6*,

на 1 км трубопровода, равен ______ л/мин или, в пересчете на длину

испытываемого трубопровода, равен ______ л/мин.

ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ И ЕГО РЕЗУЛЬТАТЫ

Для   испытания на   прочность   давление  в трубопроводе было

повышено  до   = ______ кгс/см2  и  поддерживалось  в   течение

______ мин, при   этом  не  допускалось  его снижение более чем на

1 кгс/см2.  После  этого   давление   было   снижено  до  величины

внутреннего расчетного манометрического давления  = ___________

кгс/см2  и  произведен  осмотр  узлов  трубопровода   в   колодцах

(камерах); при  этом утечек и разрывов не обнаружено и трубопровод

был допущен для проведения дальнейшего испытания на герметичность.

Для  испытания  на  герметичность давление в трубопроводе было

повышено  до  величины  испытательного  давления  на герметичность

=  +  = ______ кгс/см2,  отмечено время начала испытания

= ___ ч ___ мин   и   начальный   уровень  воды  в мерном бачке

= _____ мм.

Испытание трубопровода производилось в следующем порядке:

__________________________________________________________________

(указать последовательность проведения испытания и наблюдения за

__________________________________________________________________

падением давления; производился ли выпуск воды из трубопровода

__________________________________________________________________

и другие особенности методики испытания)

За время испытания трубопровода  на герметичность  давление в

нем   по   показанию   манометра  было  снижено  до _____ кгс/см2,

отмечено   время   окончания  испытания  = _____ ч ______ мин и

конечный  уровень  воды в мерном  бачке  = _____ мм. Объем воды,

потребовавшийся  для  восстановления  давления  до испытательного,

определенный по уровням воды в мерном бачке, Q = ______ л.

Продолжительность   испытания   трубопровода  на герметичность

=  -  = ______ мин.  Величина  расхода воды, подкаченной в

трубопровод во время испытания, равна  =  = ______ л/мин, что

менее допустимого расхода.

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ

Трубопровод  признается  выдержавшим  приемочное  испытание на

прочность и герметичность.

Представитель строительно-

монтажной организации                       __________________

(подпись)

Представитель технического

надзора заказчика                           __________________

(подпись)

Представитель эксплуатационной

организации                                 __________________

(подпись)