**Заключение договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капительного строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения, включая условия подключения**

**Мероприятия КГУП «Камчатский водоканал», проводимые в период заключения договора о подключении.**

1. Определяется техническая возможность подключения (точка подключения на существующих централизованных сетях холодного водоснабжения и/или водоотведения);
2. Проводится предпроектная проработка схемы (трассы) подключения (от точки подключения на централизованных сетях до точки подключения на границе земельного участка объекта подключения), включает в себя геодезические изыскания и возможность прохождения проектируемым трубопроводом по земельным участкам, находящимся в частной собственности.
3. Разработанная схема подключения направляется на согласование на межведомственной комплексной комиссии по согласованию работ, связанных с инженерными коммуникациями.
4. На основании согласованной схемы подключения (трассы) разрабатываются и утверждаются условия подключения и технические условия на установку узлов учета, являющиеся приложением к договору о подключении.
5. *В случае запрашиваемой нагрузки* ***более 250 м³/сутки*** *и/или при использовании создаваемых сетей холодного водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, превышающим* ***250 мм,*** *КГУП «Камчатский водоканал» рассчитывает и утверждает в Региональной службе по тарифам и ценам Камчатского края плату за подключение в индивидуальном порядке****.***
6. Формируется договор о подключении.

Общий срок подготовки договора о подключении (технологическом присоединении) объекта к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, с момента предоставления Заявителем (Заказчиком) полного комплекта документов составляет:

* **не более 20 рабочих дней** при запрашиваемой нагрузке **не более 250 м³/сутки** и при использовании создаваемых сетей холодного водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, не превышающим **250 мм**;
* **в течение 10 рабочих дней** с даты официального опубликования Постановления Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края об установлении индивидуальной платы за подключение при запрашиваемой нагрузке **более 250 м³/сутки** и/или при использовании создаваемых сетей холодного водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, превышающим **250 мм**.

[Форма Типового договора о подключении к централизованной системе водоотведения](9_Tipovoy%20dogovor%20o%20podklychenii%20k%20sisteme%20vodootvedeniya.docx)

[Форма Типового договора о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения](10_Tipovoy%20dogovor%20o%20podklychenii%20k%20sisteme%20holodnogo%20vodosnabjeniya.docx)

**Мероприятия заявителя (правообладателя земельного участка), после получения подписанного со стороны КГУП «Камчатский водоканал» договора о подключении.**

1. Получить в 2-х экземплярах, подписанную КГУП «Камчатский водоканал» оферту договора о подключении.
2. Внимательно рассмотреть и изучить условия договора, как в части обязательств выполняемых со стороны КГУП «Камчатский водоканал», так и обязательств, выполняемых со стороны Заявителя (Заказчика), а именно :

- условия подключения;

- стоимость подключения,

- порядок выполнения условий договора.

3. Подписать договор о подключении и направить сопроводительным письмом экземпляры в адрес КГУП «Камчатский водоканал» для дальнейшей регистрации.

4. Получить подписанный сторонами и зарегистрированный свой экземпляр договора о подключении.

Проект договора о подключении (технологическом присоединении) должен быть подписан, Заявителем (Заказчиком) **в течение 20 рабочих дней** после его получения. В случае ненаправления Заявителем (Заказчиком) в течение 20 рабочих дней подписанных проектов договоров о подключении (технологическом присоединении), заявление на подключение (технологическое присоединение) **аннулируется.**

Для заключения договора о подключении (технологическом присоединении) по истечении 20 рабочих дней, но в течение срока действия технических условий, Заявитель (Заказчик) вправе повторно обратиться с заявлением о подключении (технологическом присоединении), при этом повторного представления документов, если фактические обстоятельства на день подачи нового заявления по сравнению с указанными в представленных ранее документах не изменились и являются актуальными на день повторного представления, не требуется.