**ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ**

**для подключения объекта «Индивидуальный жилой дом» к централизованной системе холодного водоснабжения**

1. Подписать договор о подключении.
2. Произвести оплату за подключение в соответствии с пунктом 5.2. договора (полностью или в соответствии с графиком платежей).

Оплата производится в кассе КГУП «Камчатский водоканал» по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 17 (здание МФЦ), 2 этаж.

1. Осуществить прокладку водопровода (диаметром 25мм или 32мм) от дома до водопроводного колодца, указанного на схеме в договоре (Приложение №2 к параметрам подключения).

**Примечание: В случае, если на схеме и в пункте 4 приложения №1 к договору указан проектируемый водопроводный колодец, необходимо дополнительно осуществить строительство данного колодца (возможно осуществить совместно с другими заявителями).**

1. В водопроводном колодце на распределительной гребенке установить узел учета воды (Ду-15мм) в соответствии с принципиальной схемой водомерного узла (Приложение №1 к техническим условиям на установку прибора учета).
2. В водопроводном колодце подключить водопровод от дома к установленному узлу учета.
3. Направить в адрес КГУП «Камчатский водоканал» заявление на приемку узла учета (форма заявления прилагается). После опломбировки узла учета сотрудниками КГУП «Камчатский водоканал» получить **акт допуска узла учета.**
4. Осуществить промывку вновь построенного водопровода путем открытия сантехнических приборов в доме.
5. Обратиться в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» или КГУП «Камчатский водоканал» для проведения лабораторного исследования (анализа) воды в доме на предмет соответствия питьевому качеству (является платной услугой). Получить **протокол лабораторных испытаний.**
6. Обратиться в изыскательскую компанию (любую) для выполнения исполнительной топографической съемки в масштабе М 1:500 с нанесением подключаемого объекта, вновь построенных водопроводных сетей и колодца в месте подключения (является платной услугой). Получить **исполнительную топосъемку в электронном виде.**
7. Направить в адрес КГУП «Камчатский водоканал» уведомление о выполнении параметров подключения (форма уведомления прилагается) с приложением документов:
* **акт допуска узла учета;**
* **протокол лабораторных испытаний;**
* **исполнительная топосъемка в электронном виде.**
1. Получить от КГУП «Камчатский водоканал» и подписать акт о подключении.